## Лист1
расчетное время автономной работы и заряда АКБ
Серия | модель | мощность | напряжение АКБ | ёмкость АКБ | количество АКБ | время | нагрузка
[7 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
E-Power Home | SSW800 | 800VA/480Вт | 12V | 7AH | 1 | разряд (мин) | 41.7132 | 19.168 | 10.3765 | 5.217 | 3.8457 | 2.8157 | <2 | <2 | <2 | <2
E-Power Home | SSW1000 | 1000VA/600Вт | 12V | 8AH | 1 | разряд (мин) | 81.8807 | 34.3654 | 17.0962 | 13.9718 | 8.5597 | 6.477 | 3.6 | <2 | <2 | <2
E-Power SSW200 | SSW280 | 800VA/480Вт | 12V | 7AH | 1 | разряд (мин) | 41.7132 | 19.168 | 10.3765 | 5.217 | 3.8457 | 2.8157 | <2 | <2 | <2 | <2
E-Power SSW200 | SSW2120 | 1200VA/720ВТ | 24V | 7AH | 2 | разряд (мин) | 77.7505 | 32.028 | 18.9904 | 13.1473 | 9.3726 | 6.784 | 4.4146 | <2 | <2 | <2
E-Power SSW200 | SSW2200 | 2000VA/1200Вт | 24V | 9AH | 2 | разряд (мин) | 43.2421 | 19.2347 | 10.8447 | 6.6204 | 4.397 | 3.5091 | 2.6944 | <2 | <2 | <2
E-Power SSW200 | SSW2300 | 3000VA/1800ВТ | 48V | 9AH | 4 | разряд (мин) | 42.812 | 19.1366 | 11.1797 | 7.3372 | 4.7694 | 4.0232 | 3.2849 | <2 | <2 | <2
Для нового ИБП или после замены АКБ - рекомендуется провести 3-4 цикла заряд/разряд. | [6 empty] | нагрузка 10%: Мощность ИБП рекомендуется выбирать из расчета максимальной загрузки ИБП на 75 %
Серия | модель | мощность | напряжение АКБ | ёмкость АКБ | количество АКБ | время | нагрузка 10%: глубина разряд АКБ
[7 empty] | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
E-Power Home | SSW800 | 800VA/480Вт | 12V | 7AH | 1 | заряд (час) | глубина разряд АКБ 10%: до 2; глубина разряд АКБ 30%: до 4; глубина разряд АКБ 50%: до 6; глубина разряд АКБ 70%: до 8; глубина разряд АКБ 90%: до 12
E-Power Home | SSW1000 | 1000VA/600Вт | 12V | 8AH | 1 | заряд (час) | глубина разряд АКБ 10%: до 2; глубина разряд АКБ 30%: до 4; глубина разряд АКБ 50%: до 6; глубина разряд АКБ 70%: до 8; глубина разряд АКБ 90%: до 12
E-Power SSW200 | SSW280 | 800VA/480Вт | 12V | 7AH | 1 | заряд (час) | глубина разряд АКБ 10%: до 2; глубина разряд АКБ 30%: до 4; глубина разряд АКБ 50%: до 6; глубина разряд АКБ 70%: до 8; глубина разряд АКБ 90%: до 12
E-Power SSW200 | SSW2120 | 1200VA/720ВТ | 24V | 7AH | 2 | заряд (час) | глубина разряд АКБ 10%: до 2; глубина разряд АКБ 30%: до 4; глубина разряд АКБ 50%: до 6; глубина разряд АКБ 70%: до 8; глубина разряд АКБ 90%: до 12
E-Power SSW200 | SSW2200 | 2000VA/1200Вт | 24V | 9AH | 2 | заряд (час) | глубина разряд АКБ 10%: до 2; глубина разряд АКБ 30%: до 4; глубина разряд АКБ 50%: до 6; глубина разряд АКБ 70%: до 8; глубина разряд АКБ 90%: до 12
E-Power SSW200 | SSW2300 | 3000VA/1800ВТ | 48V | 9AH | 4 | заряд (час) | глубина разряд АКБ 10%: до 2; глубина разряд АКБ 30%: до 4; глубина разряд АКБ 50%: до 6; глубина разряд АКБ 70%: до 8; глубина разряд АКБ 90%: до 12